| _______________№__________________ на № ___________от _________________ |  |
| --- | --- |

СПРАВКА

о состоянии объектов недвижимости ЕУУ «ДОЛ Чайка»

- Спальный корпус № 1, назначение: нежилое. Здание 1975 года постройки, 3-х этажное, площадью 954,6 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, Ступинский район, дер. Теняково, оздоровительный лагерь «Чайка». Кадастровый номер: 50:33:0010263:117, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010263:117-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы из профиля ПФХ, двери деревянные, внутренняя отделка - окраска. Состояние конструкций и отделки неудовлетворительное (отслоение краски, штукатурки, сгнившие полы, провалы и протечки в кровле) - требует капитального ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Спальный корпус № 2, назначение: нежилое. Здание 1976 года постройки, 3-х этажное, площадью 959,4 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:186, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:186-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы из профиля ПФХ, двери деревянные, внутренняя отделка - окраска. Состояние конструкций и отделки неудовлетворительное (отслоение краски, штукатурки, сгнившие полы, провалы и протечки в кровле) - требует капитального ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Спальный корпус № 3, назначение: нежилое. Здание 1976 года постройки, 3-х этажное, площадью 958,8 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:199, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:199-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы из профиля ПФХ, двери деревянные, внутренняя отделка - окраска. Состояние конструкций и отделки неудовлетворительное (отслоение краски, штукатурки, сгнившие полы, провалы и протечки в кровле) - требует капитального ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Спальный корпус № 4, назначение: нежилое. Здание 1976 года постройки, 3-х этажное, площадью 993,1 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:187, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:187-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы из профиля ПФХ, двери деревянные, внутренняя отделка - окраска. Состояние конструкций и отделки неудовлетворительное (отслоение краски, штукатурки, сгнившие полы, провалы и протечки в кровле) - требует капитального ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Спальный корпус № 5, назначение: нежилое. Здание 1981 года постройки,               3-х этажное, площадью 959,4 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, Ступинский район, дер. Теняково, оздоровительный лагерь «Чайка». Кадастровый номер: 50:33:0010263:116, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010263:116-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы пластиковые (частично отсутствуют), внутренняя отделка отсутствует.

В здании отсутствует разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение, состояние конструкций и отделки неудовлетворительное.

- Спальный корпус № 6, назначение: нежилое. Здание 1979 года постройки,                  3-х этажное, площадью 947,3 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:189, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:189-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы и двери деревянные, внутренняя отделка - окраска. Состояние конструкций и отделки неудовлетворительное (отслоение краски, штукатурки, сгнившие полы, провалы и протечки в кровле) - требует капитального ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Спальный корпус № 7, назначение: нежилое. Здание 1978 года постройки, 3-х этажное, площадью 942,8 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:198, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:198-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы и двери деревянные, внутренняя отделка — окраска. Состояние конструкций и отделки неудовлетворительное (отслоение краски, штукатурки, сгнившие полы, провалы и протечки в кровле) - требует капитального ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Административный корпус, назначение: нежилое. Здание 1973 года постройки, 2-х этажное, площадью 611,7 кв.м. Адрес (местоположение): Московская

область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:196, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:196-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы пластиковые, двери деревянные, внутренняя отделка - обои, окраска. Состояние конструкций и отделки удовлетворительное - требует некоторого ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Пищеблок, назначение: нежилое. Здание 1967 года постройки, 3-х этажное,               в том числе подземных 1, площадью 2376,2 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:184, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН  № 50:33:0010307:184-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы пластиковые, двери деревянные, внутренняя отделка окраска, плитка - состояние удовлетворительное.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

10. Котельная, назначение: нежилое. Здание 1977 года постройки, 3-х этажное, площадью 491,3 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:194, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:194-50/033/2019-2                               от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы и двери деревянные, внутренняя отделка окраска - состояние удовлетворительное.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем состоянии, т.к. не работают 12 лет. Обшивка котлов имеет разрушения, котлы проржавели, распылительные форсунки деформированы.

- Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое. Здание 1983 года постройки, 2-х этажное, площадью 68,0 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:197, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:197-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, двери металлические, внутренняя отделка окраска - состояние удовлетворительное.

В здании имеются коммуникации - электроснабжение. Установленная мощность трансформаторной подстанции - 800 кВА, единовременная нагрузка - 640 кВА, имеется силовые трансформаторы на ЮкВ - 2x400 кВА, номинальное напряжение электрической сети в точке разграничения ~ 10000В.

- Общежитие персонала, назначение: нежилое. Здание 1974 года постройки, 2-х этажное, площадью 782,9 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:195, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:195-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы из профиля ПФХ, двери деревянные, внутренняя отделка обои, вагонка, плитка - состояние удовлетворительное.

В здании имеются коммуникации - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной. В настоящее время в здании подключено электричество 220В, водоснабжение, канализация и теплоснабжение не работают 12 лет.

- Баня с 2-мя пристройками, назначение: нежилое. Здание 1939 года постройки, 2-х этажное, площадью 80,4 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:192, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:192-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из бревен, фундамент кирпичный ленточный, кровля шифер, двери деревянные, внутренняя отделка окраска, - состояние неудовлетворительное.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение (отключено).

- Овощехранилище, назначение: нежилое. Здание 1952 года постройки, 1-но этажное, площадью 59,4 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, Ступинский район, сельское поселение Семеновское, деревня Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:388, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:388-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г. Здание выполнено из ж/б блоков, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, двери металлические, внутренняя отделка побелка - состояние удовлетворительное.

В здании имеются коммуникации - электроснабжение (отключено).

- Здание 2-х этажное каменное, назначение: нежилое. Здание 1938 года постройки, 2-х этажное, площадью 559,0 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:201, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН №50:33:0010307:201-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля металлическая, оконные проемы и двери деревянные, внутренняя отделка отсутствует. Здание находится в ветхом полуразрушенном состоянии (аварийном), имеется обрушение несущих стен, провалы кровли и полов.

В здании коммуникации отсутствуют.

- Дизельная, назначение: нежилое. Здание 1977 года постройки, 1-но этажное, площадью 71,2 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:185, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:185-50/033/2019-2                               от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы деревянные, дверь металлическая, внутренняя отделка - побелка. Состояние конструкций и отделки - удовлетворительное, требует некоторого ремонта.

В здании имеются коммуникации - электроснабжение, теплоснабжение от собственной котельной. Все коммуникации находятся в нерабочем и неудовлетворительном состоянии, т.к. не работают 12 лет.

- Дом 2-х этажный, назначение: нежилое. Здание 1967 года постройки, 2-х этажное, площадью 237,4 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:193 принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:193-50/033/2019-4 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из бревна, фундамент бетонный ленточный, кровля шифер, оконные проемы и двери деревянные, внутренняя отделка окраска, обои - состояние неудовлетворительное.

В здании коммуникации отсутствуют.

- Дом завхоза, назначение: нежилое. Здание 1939 года постройки, 1-но этажное, площадью 117,4 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:191, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:191-50/033/2019-2                                от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из бревен, фундамент бетонный ленточный, кровля из металлочерепицы, оконные проемы пластиковые, двери деревянные, внутренняя отделка - штукатурка, дерево. Состояние конструкций и отделки - удовлетворительное, требует некоторого ремонта.

В здании имеется разводка коммуникаций - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной.

- Блок санитарный, назначение: нежилое. Здание 1981 года постройки, площадью 290,3 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:190, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:190-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля из металлочерепицы, оконные проемы пластиковые, наружные двери металлические, внутренние двери деревянные, внутренняя отделка - плитка, окраска, вагонка. Состояние конструкций и отделки - удовлетворительное, требует некоторого ремонта.

В здании имеются коммуникации - электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение от собственной котельной.

- Водонапорная башня (здание), назначение: нежилое. Здание 1983 года постройки, 1-но этажное, площадью 4,7 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:393, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН 
№ 50:33:0010307:393-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича. В здании коммуникации отсутствуют удовлетворительное состояние.

- Артскважина № 1 и насосная станция (здание), назначение: нежилое.

Здание 1954 года постройки, 1-но этажное, площадью 38,2 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:394, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН №50:33:0010307:394-50/033/2019-2 от 24.01.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля металлическая, оконные проемы деревянные, дверь металлическая, внутренняя отделка - пластик. Состояние конструкций и отделки – хорошее, требуется косметический ремонт некоторых конструктивных элементов.

В здании имеются коммуникации - электроснабжение, водоснабжение.

- Эстрада (здание), назначение: нежилое. Здание 1938 года постройки, 1-но этажное, площадью 44,0 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:392, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:392-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Здание выполнено из кирпича, фундамент бетонный ленточный, кровля мягкая, оконные проемы и двери деревянные, внутренняя отделка - окраска, пластик. Состояние конструкций и отделки - неудовлетворительное, требует ремонта (сцена сгнила, провалы в полу).

В здании имеются коммуникации - электроснабжение.

- Камера для расширительного бака (сооружение), назначение: камера для расширительного бака. Сооружение 1983 года постройки, площадью 12,3 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:396, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН№ 50:33:0010307:396-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Сооружение состоит из металлического бака, обложенного кирпичом.

Состояние конструкций - удовлетворительное.

- Стадион (сооружение), назначение: стадион. Сооружение 1952 года постройки, площадью 6700,0 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:395, принадлежит                   АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:395- 50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Сооружение состоит из футбольного поля площадью 4500 кв.м, с беговыми дорожками, хоккейной площадки площадью 960 кв.м. , волейбольной площадки площадью 375 кв.м., волейбольной площадки площадью 375 кв.м, и баскетбольной площадки площадью 490 кв.м. Покрытие грунт, асфальтобетон, щебень, подстилающий слой песок.

Состояние сооружения - неудовлетворительное (все площадки заросли травой и деревьями, асфальтобетон разрушен).

- Пионерская линейка (сооружение), назначение: пионерская линейка. Сооружение 1952 года постройки, площадью 504,8 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:389, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН  № 50:33:0010307:389-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Сооружение состоит из асфальтобетона, бетона и тротуарной плитки - состояние неудовлетворительное (асфальт частично разрушен).

- Благоустройство детских площадок (сооружение), назначение: детские площадки. Сооружение 1983 года постройки, площадью 838,0 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:397, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:397-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Сооружение - грунт. Состояние сооружения - неудовлетворительное (площадки заросли деревьями и травой, сооружения в ржавчине).

- Дороги, тротуары и площадки (сооружение), назначение: дороги, тротуары и площадки. Сооружение 1980 года постройки, площадью 13941,7 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:391, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:391-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Состав дорог, тротуаров и площадок - асфальтобетон и щебень. Состояние сооружения - неудовлетворительное (дороги заросли травой).

- Автодорога к п/л «Чайка» (сооружение), назначение: транспортное. Сооружение 1964 года постройки, площадью застройки 784,0 кв.м. Адрес (местоположение): Московская область, р-н Ступинский, д. Теняково. Кадастровый номер: 50:33:0010307:390, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:390-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Состав дороги - асфальтобетон. Состояние сооружения - удовлетворительное (частично дорога заросла травой).

- Водопровод (сооружение), назначение: водоснабжение. Сооружение 1952 года постройки, протяженностью 1510 п.м. Адрес (местоположение): Московская область, Ступинский район, сельское поселение Семеновское, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0000000:72691, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0000000:72691-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Водопровод состоит: стальные трубы dy=100 длиной 310 п.м., стальные трубы dy-125 длиной 1200 п.м. состояние удовлетворительное.

- Канализация (сооружение), назначение: канализирование. Сооружение 1980 года постройки, протяженностью 1530 п.м. Адрес (местоположение): Московская область, Ступинский район, сельское поселение Семеновское, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0000000:72690, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0000000:72690-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Канализация состоит: керамические трубы dy=200 длиной 870 п.м., керамические трубы dy=300 длиной 660 п.м. – состояние удовлетворительное.

- Сооружение (теплотрасса), назначение: теплоснабжение. Сооружение 1980 года постройки - удовлетворительное состояние, протяженностью 2095 п.м. Адрес (местоположение): Московская область, Ступинский район, сельское поселение Семеновское, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0000000:72689, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0000000:72689-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Теплотрасса состоит: стальные трубы dy=l 00 длиной 560 п.м., стальные трубы dy=50 длиной 325 п.м., стальные трубы dy=125 длиной 485 п.м., стальные трубы dy=100 длиной 200 п.м., стальные трубы dy=25 длиной 325 п.м., стальные трубы dy=125 длиной 200 п.м.

- Сооружение назначение: нежилое, не определено. Сооружение 1980 года постройки, протяженностью 2030 п.м. Адрес (местоположение): Московская область, Ступинский район, сельское поселение Семеновское, д. Теняково, д. б/н. Кадастровый номер: 50:33:0010307:417, принадлежит АО «ОДК» на праве собственности, запись в ЕГРН № 50:33:0010307:417-50/033/2019-2 от 01.03.2019 г.

Электрический кабель АСБ 3x185, АВВ 3x80, глубиной залегания 0,7 м. - состояние удовлетворительное.

- Танцевальная площадка - некапитальный объект. Адрес (местоположение): Ступинский район, сельское поселение Семеновское, д. Теняково. Инвентарный номер 576-61. Танцевальная площадка выполнена из асфальтобетона - полностью разрушена, заросла травой и деревьями, площадью 400 кв.м. - аварийное состояние.

- Артскважина № 2 - некапитальный объект 1983 года постройки. Адрес (местоположение): Ступинский район, сельское поселение Семеновское, д. Теняково. Состояние удовлетворительное. Инвентарный номер 576-51.