Справка о физическом состоянии улучшений земельного участка 
47:25:0107019:97, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
муниципальный округ Гатчинский, г. Гатчина, ул. Новоселов, земельный участок № 1.

| № п/п | Наименование объекта | Состояние объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственный корпус 32/2, кадастровый номер 47:25:0107013:148, площадь 1982,7 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 2 | Производственный корпус 32/3, кадастровый номер 47:25:0107013:147, площадь 2329,3 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 3 | Стационарный топливный склад, кадастровый номер 47:23:0000000:36458, площадь 57,7 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 4 | Котельная 32/4, кадастровый номер 47:25:0107013:122, площадь 224,5 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 5 | Испытательные боксы 32/1, кадастровый номер 47:25:0107013:140, площадь 1209,9 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 6 | Производственное здание 32/6, кадастровый номер 47:25:0107013:134, площадь 353,1 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 7 | Хранилище № 2 Ангар № 2, кадастровый номер 47:25:0107013:108, площадь 983,2 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 8 | Проходная пл. 2, зд. 10, кадастровый номер 47:25:0107013:83, площадь 76,6 кв.м. | Удовлетворительное |
| 9 | Станция насосно-канализационная 32/7, кадастровый номер 47:25:0107013:84, площадь 21,1 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 10 | Водоем-резервуар инв.№13. Общий объем 150 куб.м., кадастровый номер 47:23:0000000:38627. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 11 | Трансформаторная подстанция пл. 2, кадастровый номер 47:25:0107013:146, площадь 160,7 кв.м. | Неудовлетворительное |
| 12 | Трансформаторная подстанция пл. 2, кадастровый номер 47:25:0107013:92, площадь 20,4 кв.м. | Неудовлетворительное (аварийное) |
| 13 | Насосная водяная станция с артезианской скважиной 32/10, кадастровый номер 47:25:0107013:109, площадь 11,7 кв.м. | Неудовлетворительное (скважина законсервирована) |
| 14 | Ограждение площадки № 2, инвентарный номер 200005. | Неудовлетворительное |
| 15 | Ограждение из многорядной колючей проволоки пл. № 2, инвентарный номер 200123. | Неудовлетворительное |

Основание: акты общего осмотра зданий от февраля 2024 г. в количестве 13 штук (Приложение №1).

Объекты пп. 14-15 не осматривались комиссией, так как на бухгалтерском учете числятся в сооружениях.

В настоящее время физическое состояние объектов не изменилось, улучшений, ремонта и иных действий не проводилось.

Здания в состоянии «неудовлетворительное/ неудовлетворительное (аварийное)» частично имеют признаки физического износа: трещины в кладке, перекосы, выпучивание цоколя; трещины в цоколе; ослабление кирпичной кладки; выпадение кирпичей; обрушение кровли; повреждение и деформация конструктивных элементов; отсутствие дверей и окон.

С 2008 года по настоящее время поименованные объекты не используются, как и вся производственная площадка № 2.

Приложение: Акты осмотра зданий - 13 экз.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации                                                                                          С.М. Григорьев

15.07.2025 г.